## Cont. extintores
RELATÓRIO INSPEÇÃO DE EXTINTORES - RG 007
LEGENDA
C - CONFORME
NC - NÃO CONFORME
[9 empty] | Check List de Extintores | [9 empty] | NA - NÃO SE APLICA
Quantidade | Nº ID-Extintores | LOCAL | SETOR | NÚMERO DO CILINDRO | TIPO | CAPACIDADE | Manutenção 2° nível | Manutenção 3° nível | Acesso | Placa de sinalização | Sinalização de piso | Lacre | Manômetro | Mangueira | Selo INMETRO | Selo GARANTIA | Pintura Extintor | Gatilho | OBSERVAÇÃO
1 | 1 | GUARITA | ADM | 30015 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
2 | 2 | RH/DP/SESMT | ADM | 9116 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
3 | 3 | CORREDOR RH AO LADO DO ARMARIO DA FÁRMACIA | ADM | 11863 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
4 | 4 | CORREDOR RH 02 | ADM | 40275 | PÓ QUÍMICO | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
5 | 5 | ENTRADA VESTIRARIOS EXT. | ADM | 11894 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
6 | 6 | ENTRADA / RECEPÇÃO | ADM | 69266 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
7 | 7 | SALA DE VIDRO FRENTE A RECEPÇÃO | ADM | 8965 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
8 | 8 | MARKETING | ADM | 10790 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
9 | 9 | COPA MARKETING | ADM | 10934 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
10 | 10 | FRANQUINA /COMERCIAL | ADM | 75830 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
11 | 11 | CORREDOR BEBEDOUROS 01 | ADM | 68434 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
12 | 12 | AO LADO DA ENTRADA COMERCIAL | ADM | 10860 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
13 | 13 | CORREDOR BEBEDOUROS 03 | ADM | 10918 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
14 | 14 | DIRETORIA | ADM | 10774 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
15 | 15 | FRENTE SALA ATENDIMENTO (01,02 E 03) | ADM | 10973 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
16 | 16 | ACESSO AO TI | ADM | 97059 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
17 | 17 | CUSTOS | ADM | 75857 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
18 | 18 | FINANCEIRO PONTO 01 | ADM | 75373 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
19 | 19 | FINANCEIRO PONTO 02 | ADM | 10889 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
20 | 20 | CONTABIL | ADM | 80752 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
21 | 21 | CORREDOR NA FRENTE BANHEIRO | ADM | 84320 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
22 | 22 | CORREDOR T.I | ADM | 68453 | PÓ QUÍMICO | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
23 | 23 | SALA T.I | ADM | 84402 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
24 | 24 | CORREDOR ENTRADA PCP | ADM | 2502 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
25 | 25 | T.I SALA DO SERVIDOR | ADM | 2098 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
26 | 26 | PCP 02 | ADM | 2259 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
27 | 27 | CORREDOR SALA BAND | ADM | 81028 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
28 | 28 | CORREDOR SALA BAND, BANHEIROS | ADM | 10782 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
29 | 29 | CORREDOR ACESSO AOS ESTUDIOS | ADM | 81202 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
30 | 30 | FRENTE SALA ACESSORIOS | ADM | 10848 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
31 | 31 | STUDIO 01 PONTO 02 | ADM | 68575 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
32 | 32 | BACKSTAGE / DESFILE | ADM | 19586 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
33 | 33 | DESFILE ACESSORIOS 01 | ADM | 68040 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
34 | 34 | DESFILE ACESSORIOS 02 | ADM | 10758 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
35 | 35 | DESFILE ACESSORIOS 03 | ADM | 35313 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
36 | 36 | DESFILE ACESSORIOS 04 PRÓXIMO A PORTA (SAÍDA) | ADM | 10833 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
37 | 37 | STUDIO 01 PONTO 01 | ADM | 35013 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
38 | 38 | STUDIO 02 | ADM | 68636 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
39 | 39 | CORREDOR LICENCIADOS | ADM | 10823 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
40 | 40 | CORREDOR EM FRENTE A SALA LICENCIADOS | ADM | 4540 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
41 | 41 | CORREDOR BANHEIROS DESENHO TECNICO | ADM | 5165 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
42 | 42 | CORREDOR PORTA DESENHO | ADM | 3698 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
43 | 43 | DESENHO TECNICO | ADM | 68778 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
44 | 44 | ESTAMPARIA COLCCI ATRÁS DA PORTA | ADM | 10800 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
45 | 45 | PORTA ESTAMPARIA COLCCI | ADM | 31114 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
46 | 46 | PORTA DESENVOLVIMENTO | ADM | 10773 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
47 | 47 | DESENVOLVIMENTO DO LADO DAS LIXEIRAS | ADM | 10922 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
48 | 48 | ESTILO COLCCI | ADM | 11212 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
49 | 49 | CORREDOR ESTILO COLCCI PERTO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | ADM | 8539 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
50 | 50 | CORREDOR SAIDA DE EMERGENCIA FORUM | ADM | 40776 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
51 | 51 | ENGENHARIA 01 | ADM | 61361 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
52 | 52 | ENGENHARIA 02 | ADM | 68935 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
53 | 53 | ENGENHARIA 03 | ADM | 83882 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
54 | 54 | MODELAGEM 01 | ADM | 68268 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
55 | 55 | MODELAGEM 02 | ADM | 598 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
56 | 56 | CORREDORES PROVADORES | ADM | 10952 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
57 | 57 | CORREDOR ENTRADA MODELAGEM | ADM | 10818 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
58 | 58 | AMBULATÓRIO | ADM | 1503 | PÓ QUÍMICO | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
59 | 947 | AMBULATÓRIO /SALA DE ARQUIVOS | ADM | 955 | CO2 | 6kg | 2027-08-01 | 2029-08-01
60 | 60 | PARTE EXTERNA REFÉITORIO 01 | ADM | 10977 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
61 | 61 | PARTE EXTERNA REFÉITORIO 02 | ADM | 34133 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
62 | 62 | REFEITÓRIO PONTO 01 | ADM | 8310 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
63 | 63 | REFEITÓRIO PONTO 02 | ADM | 8763 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
64 | 64 | REFEITÓRIO PONTO 03 | ADM | 69185 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
65 | 65 | REFEITÓRIO PONTO 04 | ADM | 8771 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
66 | 66 | REFEITÓRIO PONTO 05 | ADM | 4333 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
67 | 67 | REFEITÓRIO PONTO 06 | ADM | 69186 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
68 | 68 | COZINHA ENTRADA | ADM | 11823 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
69 | 69 | COZINHA ENTRADA DISPENSA 01 | ADM | 18258 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
70 | 70 | COZINHA ENTRADA DISPENSA 02 | ADM | 68370 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
71 | 71 | PILOTAGEM MAQ CORTE LASER | PILOTAGEM | 68217 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
72 | 72 | PILOTAGEM PONTO 01 | PILOTAGEM | 68353 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
73 | 73 | PILOTAGEM PONTO 02 (QUADRO DE ENERGIA) | PILOTAGEM | 38236 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
74 | 74 | PILOTAGEM PONTO 03 | PILOTAGEM | 10912 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
75 | 75 | PILOTAGEM PONTO 04 | PILOTAGEM | 69074 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
76 | 76 | PILOTAGEM PONTO 05 (LINHAS) | PILOTAGEM | 69014 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
77 | 77 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 01 - H41 | CORTE | 53088 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
78 | 78 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 02 | CORTE | 69148 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
79 | 79 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 03 | CORTE | 11049 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
80 | 80 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 04 | CORTE | 10765 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
81 | 81 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 05 | CORTE | 11254 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
82 | 82 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 06 | CORTE | 10748 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
83 | 83 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 07 | CORTE | 11153 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
84 | 84 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 08 | CORTE | 11082 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
85 | 85 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 09 | CORTE | 10821 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
86 | 86 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 10 | CORTE | 10910 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
87 | 87 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 11 | CORTE | 11075 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
88 | 88 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 12 | CORTE | 68352 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
89 | 89 | CORREDOR "A" FÁBRICA - 13 | CORTE | 68651 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
90 | 90 | CD - ENTRADA CD | CD | 10785 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
91 | 91 | CONTAGEM - CD 01 | CD | 68723 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
92 | 92 | CONTAGEM - CD 02 | CD | 68670 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
93 | 93 | CONTAGEM - CD 03 | CD | 66224 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
94 | 94 | CD PARTE CENTRAL | CORTE | 10872 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
95 | 95 | SAÍDA DE EMERGENCIA - CD | CORTE | 8379 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
96 | 96 | CD FUNDOS 01 | CORTE | 10863 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
97 | 97 | CD FUNDOS 02 | CORTE | 68396 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
98 | 98 | QUADRO ESTAMPARIA | CORTE | 69051 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
99 | 99 | MAQUINAS DE CORTE - FUNDOS - 01 | CORTE | 64522 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
100 | 100 | MAQUINAS DE CORTE - FUNDOS - 02 | CORTE | 11808 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
101 | 101 | QUALIDADE MEIO - MESAS - 01 | CORTE | 69175 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
102 | 102 | CORTE MEIO - MESAS - 02 | CORTE | 65515 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
103 | 103 | MAQUINA DE CORTER -CORREDOR DO MEIO 1 | CORTE | 68982 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
104 | 104 | MAQUINA DE CORTER -CORREDOR DO MEIO 2 | CORTE | 10835 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
105 | 105 | MAQUINA DE CORTER -CORREDOR DO MEIO 3 | CORTE | 10791 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
106 | 106 | CORTE MEIO 01 | CORTE | 66297 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
107 | 107 | CORTE MEIO 02 | CORTE | 70109 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
108 | 108 | CORTE MEIO 03 | CORTE | 69146 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
109 | 109 | CORTE MEIO 04 | CORTE | 10769 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
110 | 110 | CORTE MEIO 05 | CORTE | 11245 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
111 | 111 | CORTE MEIO 06 | CORTE | 68973 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
112 | 112 | CORREDOR CORTE - 01 - H04 | CORTE | 68223 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
113 | 113 | CORREDOR CORTE - 02 | CORTE | 10924 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
114 | 114 | CORREDOR CORTE - 03 | CORTE | 34945 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
115 | 115 | CORREDOR CORTE - 04 | CORTE | 69100 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
116 | 116 | CD | CD | 69199 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
117 | 117 | CORREDOR CORTE - 07 | CORTE | 66306 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
118 | 118 | CORREDOR CORTE - 08 | CORTE | 68278 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
119 | 119 | CORREDOR CORTE - 09 | CORTE | 10895 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
120 | 120 | CORREDOR CORTE - 10 | CORTE | 68310 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
121 | 121 | CORREDOR "C" FÁBRICA - 11 - H06 | CORTE | 5526 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
122 | 122 | CORREDOR "C" FÁBRICA - 12 | CORTE | 68987 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
123 | 123 | CORREDOR "C" FÁBRICA - 13 - H07 | CORTE | 10838 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
124 | 124 | CORREDOR "C" FÁBRICA - 14 | CORTE | 10801 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
125 | 125 | CORREDOR "C" FÁBRICA - 15 | CORTE | 62024 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
126 | 126 | CORREDOR "C" FÁBRICA - 16 | CORTE | 10914 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
127 | 127 | CORREDOR "C" FÁBRICA - 17 | CORTE | 66115 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
128 | 128 | CD FUNDOS | CD | 64852 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
129 | 129 | CD FUNDOS 2 | CD | 10756 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
130 | 130 | FACITIES | FACILITIES | 25492 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
131 | 131 | LABORATORIO DE QUALIDADE | LABORATORIO | 8842 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
132 | 132 | LABORATORIO DIGITAL | LABORATORIO | 69140 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
133 | 133 | LABORATORIO DIGITAL 2 | LABORATORIO | 9705 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
134 | 134 | CASA DE BOMBAS | CORTE | 64552 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
135 | 135 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | MANUTENÇÃO | 69192 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
136 | 136 | CASA DE ALTA TENSÃO - 1 | ALTA TENSÃO | 11205 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
137 | 137 | CASA DE ALTA TENSÃO - 1 | ALTA TENSÃO | 84422 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
138 | 138 | CASA DE ALTA TENSÃO 2 | ALTA TENSÃO | 23358 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
139 | 139 | CASA DE ALTA TENSÃO 2 | ALTA TENSÃO | 53595 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
140 | 140 | MESAS ADM. ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 68214 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
141 | 141 | DOCA ALMOXARIFADO H21 | ALMOXARIFADO | 10793 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
142 | 142 | DOCA ALMOXARIFADO SL MAT. LIMP. | ALMOXARIFADO | 63902 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
143 | 143 | BANHEIRO MASC. ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 68218 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
144 | 144 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-1 | ALMOXARIFADO | 5618 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
145 | 145 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-2 H28 | ALMOXARIFADO | 13334 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
146 | 146 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-3 | ALMOXARIFADO | 17038 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
147 | 147 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-4 | ALMOXARIFADO | 40509 | PÓ QUÍMICO | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
148 | 148 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-5 | ALMOXARIFADO | 20324 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
149 | 149 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-6 | ALMOXARIFADO | 68615 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
150 | 150 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-7 H27 | ALMOXARIFADO | 10795 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
151 | 151 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-8 | ALMOXARIFADO | 3371 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
152 | 152 | ALMOXARIFADO CORREDOR C-9 | ALMOXARIFADO | 10972 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
153 | 153 | QUALIDADE CORREDOR C-10 | QUALIDADE | 68840 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
154 | 154 | QUALIDADE CORREDOR C-11 | QUALIDADE | 68424 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
155 | 155 | QUALIDADE CORREDOR C-12 | QUALIDADE | 92339 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
156 | 156 | QUALIDADE CORREDOR C-13 | QUALIDADE | 68580 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
157 | 157 | QUALIDADE CORREDOR C-14 | QUALIDADE | 26997 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
158 | 158 | QUALIDADE CORREDOR C-15 | QUALIDADE | 65629 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
159 | 159 | QUALIDADE CORREDOR C-16 | QUALIDADE | 68299 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
160 | 160 | QUALIDADE FUNDOS E1 | QUALIDADE | 10849 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
161 | 161 | QUALIDADE FUNDOS E2 | QUALIDADE | 30928 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
162 | 162 | QUALIDADE FUNDOS E3 | QUALIDADE | 68306 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
163 | 163 | QUALIDADE FUNDOS E4 | QUALIDADE | 36620 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
164 | 164 | ALMOXARIFADO CORREDOR A-1 | ALMOXARIFADO | 68916 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
165 | 165 | ALMOXARIFADO CORREDOR A-2 | ALMOXARIFADO | 40498 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
166 | 166 | ALMOXARIFADO CORREDOR A-3 | ALMOXARIFADO | 61163 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
167 | 167 | QUALIDADE CORREDOR A-7 | QUALIDADE | 10891 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
168 | 168 | QUALIDADE CORREDOR A-11 | QUALIDADE | 68660 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
169 | 169 | QUALIDADE CORREDOR A-12 | QUALIDADE | 3633 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
170 | 170 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-3 | ALMOXARIFADO | 5713 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
171 | 171 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-4 | ALMOXARIFADO | 63764 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
172 | 172 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-5 | ALMOXARIFADO | 64330 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
173 | 173 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-6 | ALMOXARIFADO | 69172 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
174 | 174 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-7 | ALMOXARIFADO | 68588 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
175 | 175 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-8 | ALMOXARIFADO | 11188 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
176 | 176 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-9 | ALMOXARIFADO | 40371 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
177 | 177 | CORREDOR - ALMOXARIFADO - AVIAMENTO - 01 | ALMOXARIFADO | 65732 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
178 | 178 | CORREDOR - ALMOXARIFADO - AVIAMENTO - 01 | ALMOXARIFADO | 1514 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
179 | 179 | CORREDOR - ALMOXARIFADO - AVIAMENTO - 01 | ALMOXARIFADO | 69087 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
180 | 180 | CORREDOR - ALMOXARIFADO - AVIAMENTO - 01 | ALMOXARIFADO | 68269 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
181 | 181 | CORREDOR - ALMOXARIFADO - AVIAMENTO - 01 | ALMOXARIFADO | 19588 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
182 | 182 | CORREDOR - ALMOXARIFADO - AVIAMENTO - 01 | ALMOXARIFADO | 63568 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
183 | 183 | CASA DE ALTA TENSÃO - ESTACIONAMENTO | ESTACIONAMENTO | 28161 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
184 | 184 | CASA DE ALTA TENSÃO - ESTACIONAMENTO | ESTACIONAMENTO | 23 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
185 | 185 | CENTRAL DE GÁS - ESTACIONAMENTO 01 | ESTACIONAMENTO | 20347 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
186 | 186 | CENTRAL DE GÁS - ESTACIONAMENTO 01 | ESTACIONAMENTO | 28164 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
187 | 187 | BICICLETÁRIO 01 | ESTACIONAMENTO | 10825 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
188 | 188 | BICICLETÁRIO 01 | ESTACIONAMENTO | 68594 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
189 | 189 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-1 | ALMOXARIFADO | 10797 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
190 | 190 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-2 | ALMOXARIFADO | 79815 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
191 | 191 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-3- LADO A | ALMOXARIFADO | 83889 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
192 | 192 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-3- LADO B | ALMOXARIFADO | 70797 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
193 | 193 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-3 | ALMOXARIFADO | 40478 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
194 | 194 | ALMOXARIFADO CORREDOR B-4 | ALMOXARIFADO | 10804 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
195 | 195 | QUALIDADE FUNDOS E4 B | QUALIDADE | 18789 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
196 | 196 | ARMAZENAMENTO LOTES DA QUALIDADE-1 | QUALIDADE | 10867 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
197 | 197 | ARMAZENAMENTO LOTES DA QUALIDADE-2 | QUALIDADE | 68252 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
198 | 217 | 1° ANDAR CONTROLADORIA | PREDIO ESPELHADO | 10890 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
199 | 218 | DEVOLUÇÃO DA QUALIDADE, 1° | QUALIDADE | 69091 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
200 | 219 | DEVOLUÇÃO DA QUALIDADE, 2° | QUALIDADE | 68284 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
201 | 220 | DEVOLUÇÃO DA QUALIDADE, 3° | QUALIDADE | 42862 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
202 | 221 | 1° ANDAR E-COMMERCE | PREDIO ESPELHADO | 10865 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
203 | 340 | 1° ANDAR SAÍDA DE EMERGENCIA - JURÍDICO | PREDIO ESPELHADO | 11064 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
204 | 222 | 2° ANDAR SALA DE CONVEÇÕES FRENTE AO ELEVADOR | PREDIO ESPELHADO | 11086 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
205 | 223 | 2° ANDAR SALA DE CONVENÇÕES | PREDIO ESPELHADO | 69180 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
206 | 224 | 2° ANDAR BACKSTAGE | PREDIO ESPELHADO | 68646 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
207 | 225 | 2° ANDAR BACKSTAGE | PREDIO ESPELHADO | 10796 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
208 | 226 | FEDEX- SALA ADM | LOGISTICA B7 | 18190 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
209 | 227 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:34 | LOGISTICA B7 | 68382 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
210 | 228 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:44 / COLCCI JEANS-11 | LOGISTICA B7 | 10967 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
211 | 229 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:36-48 COLCCI-01 | LOGISTICA B7 | 24838 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
212 | 230 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:40 COLCCI-01 | LOGISTICA B7 | 11103 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
213 | 231 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:35 COLLCI-01/1° | LOGISTICA B7 | 10754 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
214 | 232 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:35 COLLCI-01/2° | LOGISTICA B7 | 10933 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
215 | 233 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:34 COLLCI-01/1° | LOGISTICA B7 | 20260 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
216 | 234 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:34 COLLCI-01/2° | LOGISTICA B7 | 10923 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
217 | 235 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:25 COLLCI-01 | LOGISTICA B7 | 30864 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
218 | 236 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:002 COLLCI-01 | LOGISTICA B7 | 10847 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
219 | 237 | CORREDOR CENTRAL 1° ANDAR RUA:001 COLLCI-01 | LOGISTICA B7 | 10929 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
220 | 238 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:44 | LOGISTICA B7 | 69080 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
221 | 239 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:31 | LOGISTICA B7 | 66939 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
222 | 240 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:36 FORUM-46 | LOGISTICA B7 | 10969 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
223 | 242 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:01 FORUM-46 | LOGISTICA B7 | 10803 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
224 | 243 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:34 SOMMER-31 | LOGISTICA B7 | 10764 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
225 | 244 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:34 SOMMER-31 | LOGISTICA B7 | 51159 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
226 | 245 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:44 TRITON-14 | LOGISTICA B7 | 10771 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
227 | 246 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:002 TRITON-14 | LOGISTICA B7 | 11136 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
228 | 247 | CORREDOR CENTRAL 2° ANDAR RUA:002 L CECCI-30 | LOGISTICA B7 | 63700 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
229 | 248 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR ANTIGO TRITON/ESTOQUE RUA:32 | LOGISTICA B7 | 15124 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
230 | 249 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR COLCCI SPORT RUA:02 | LOGISTICA B7 | 11258 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
231 | 250 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR OPEN-22 RUA:48 | LOGISTICA B7 | 11217 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
232 | 251 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR ANTIGO SPORT 57 | LOGISTICA B7 | 10989 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
233 | 252 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR FRENTE AO ELEVADOR | LOGISTICA B7 | 10868 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
234 | 253 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR OPEN-44 | LOGISTICA B7 | 11192 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
235 | 254 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR OPEN RUA:002 | LOGISTICA B7 | 10881 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
236 | 255 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR SPORT RUA:44 | LOGISTICA B7 | 66277 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
237 | 256 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR FORUM-46 RUA:006 | LOGISTICA B7 | 10215 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
238 | 257 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR COLCCI-01 RUA:46 | LOGISTICA B7 | 10753 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
239 | 258 | CORREDOR CENTRAL 3° ANDAR COLCCI-01 RUA:46 | LOGISTICA B7 | 10798 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
240 | 259 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 1°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 11014 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
241 | 260 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 2°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 1467 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
242 | 261 | 3° ANDAR BACKSTAGE | PREDIO ESPELHADO | 10766 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
243 | 262 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 4°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 4205 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
244 | 263 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 5°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 1303 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
245 | 264 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 6°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 68311 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
246 | 265 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 7°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 10866 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
247 | 266 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 8°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 10780 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
248 | 267 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 9°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 18819 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
249 | 268 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 10°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 68215 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
250 | 269 | CORREDOR CENTRAL 4° NO INICIO DE FRENTE PARA A SAÍDA DO PRÉDIO 11°EXTINTOR | LOGISTICA B7 | 11166 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
251 | 270 | CORREDOR DA DIREITA 1° ANDAR RUA: 6-4 | LOGISTICA B7 | 11054 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
252 | 271 | CORREDOR DA DIREITA 1° ANDAR-A, RUA: 40 | LOGISTICA B7 | 68988 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
253 | 272 | CORREDOR DA DIREITA 1° ANDAR RUA: 44 | LOGISTICA B7 | 10784 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
254 | 273 | CORREDOR DA DIREITA 1° ANDAR-B, RUA: 40 | LOGISTICA B7 | 68584 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
255 | 274 | CORREDOR DA DIREITA 2° ANDAR RUA: 44 | LOGISTICA B7 | 64927 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
256 | 275 | CORREDOR DA DIREITA 2° ANDAR RUA: 31 | LOGISTICA B7 | 21772 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
257 | 276 | CORREDOR DA DIREITA 2° ANDAR RUA: 34 | LOGISTICA B7 | 10935 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
258 | 277 | CORREDOR DA DIREITA 2° ANDAR RUA: 002 | LOGISTICA B7 | 68542 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
259 | 278 | CORREDOR DA DIREITA 2° ANDAR RUA: 44 | LOGISTICA B7 | 10892 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
260 | 279 | CORREDOR DA DIREITA 3° ANDAR, TRITON ANTIGO RUA: 08 | LOGISTICA B7 | 10772 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
261 | 280 | CORREDOR DA DIREITA 3° ANDAR, OPEN RUA: 58 | LOGISTICA B7 | 11044 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
262 | 281 | CORREDOR DA DIREITA 3° ANDAR, OPEN RUA: 38 | LOGISTICA B7 | 867 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
263 | 282 | CORREDOR DA DIREITA 3° ANDAR, FRENTE AO PORTÃO DE DESCARGA RUA: 08 | LOGISTICA B7 | 10811 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
264 | 283 | CORREDOR DA DIREITA, PORTA DE ENTRADA DO FEDEX 4° ANDAR | LOGISTICA B7 | 84566 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
265 | 284 | CORREDOR DA DIREITA, PORTA DE ENTRADA DO FEDEX 4° ANDAR-2° | LOGISTICA B7 | 11150 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
266 | 285 | CORREDOR DA DIREITA, PORTA DE ENTRADA DO FEDEX 4° ANDAR-COCA-32 | LOGISTICA B7 | 10768 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
267 | 286 | CORREDOR DA DIREITA, PORTA DE ENTRADA DO FEDEX 4° ANDAR-FORA DE LINHA (53)CLC | LOGISTICA B7 | 10751 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
268 | 287 | CORREDOR DA DIREITA, PORTA DE ENTRADA DO FEDEX 4° ANDAR-FORA DE LINHA (523)TRITON | LOGISTICA B7 | 10997 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
269 | 288 | AO LADO DA ESTEIRA | LOGISTICA B7 | 68210 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
270 | 289 | 1° MOSTRUÁRIO LATERAL ESQUERDO | LOGISTICA B7 | 69041 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
271 | 290 | 2° MOSTRUÁRIO LATERAL ESQUERDO | LOGISTICA B7 | 68300 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
272 | 291 | FRENTE AO PORTA PALETTES DE PAPELÃO | LOGISTICA B7 | 68939 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
273 | 292 | DOCA 05 | LOGISTICA B7 | 67783 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
274 | 293 | ATRÁS DO SETOR DO FATURAMENTO | LOGISTICA B7 | 10759 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
275 | 294 | FRENTE AO SETOR DE FATURAMENTO | LOGISTICA B7 | 11201 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
276 | 295 | SEGUNDO POSTO DO VIGILANTE | LOGISTICA B7 | 10893 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
277 | 296 | AO LADO DO 2° POSTO DO VIGILANTE | LOGISTICA B7 | 17264 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
278 | 297 | LATERAL ESQUERDA DAS MÁQUINAS SELADORAS | LOGISTICA B7 | 10926 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
279 | 298 | 1° ANDAR RUA: 002 COLCCI-01 | LOGISTICA B7 | 10900 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
280 | 299 | 2°ANDAR AO LADO DO ELEVADOR | LOGISTICA B7 | 10901 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
281 | 301 | FRENTE AO 2° ELEVADOR RUA:58, NO 3° ANDAR | LOGISTICA B7 | 10807 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
282 | 320 | FRENTE AO PORTÃO DO PORTA PALETES, RUA: 30, NO 2° ANDAR | LOGISTICA B7 | 11152 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
283 | 321 | FRENTE AO 2° ELEVADOR RUA:67, NO 4° ANDAR | LOGISTICA B7 | 68769 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
284 | 322 | FRENTE AO QUADRO DE META, RUA: 31 À 32 | LOGISTICA B7 | 97867 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
285 | 323 | FRENTE DA MESA DE ENTREGA DE BOLETOS | LOGISTICA B7 | 52036 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
286 | 302 | NA CAIXA DE ÁGUA 01 | CAIXA DE ÁGUA | 34741 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
287 | 303 | NA CAIXA DE ÁGUA 02 | CAIXA DE ÁGUA | 84003 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
288 | 304 | NA CAIXA DE ÁGUA 03 | CAIXA DE ÁGUA | 69103 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
289 | 305 | NA CAIXA DE ÁGUA 04 | CAIXA DE ÁGUA | 28167 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
290 | 306 | NA CAIXA DE ÁGUA 05 | CAIXA DE ÁGUA | 10911 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
291 | 308 | MESANINO - A | ALMOXARIFADO | 99335 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
292 | 309 | MESANINO - B | ALMOXARIFADO | 5706 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
293 | 310 | MESANINO - C | ALMOXARIFADO | 11235 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
294 | 311 | SALA DO NOBREK DA CONVENÇÃO | ADM | 10331 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
295 | 315 | PILOTAGEM | PILOTAGEM | 69131 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
296 | 316 | MAQUINA DE CORTE A LAISER 01 | CORTE | 8010 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
297 | 317 | MAQUINA DE CORTE A LAISER 02 | CORTE | 17896 | CO2 | 6kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
298 | 1541 | MAQUINA DE CORTE A LAISER 03 | CORTE | 547614 | CO2 | 6kg | 2027-08-01 | 2029-08-01
299 | 937 | MAQUINA DE CORTE A LAISER 04 | CORTE | 49577 | CO2 | 6kg | 2027-08-01 | 2029-08-01
300 | 318 | SALA DO ADM | LOGISTICA B7 | 68219 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
301 | 319 | QUALIDADE LADO DIRETO | QUALIDADE | 52557 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
302 | 324 | SALA DO COFFEE | ADM | 11101 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
303 | 325 | CD FRENTE AO ADM | CD | 64080 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
304 | 326 | CAIXA DE ÁGUA 06 | CAIXA DE ÁGUA | 68684 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
305 | 355 | 2° ANDAR JUNTO AO HIDRANTE RESERVA | PREDIO ESPELHADO | 5710 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
306 | 356 | 2° ANDAR JUNTO AO HIDRANTE RESERVA | PREDIO ESPELHADO | 5254 | ÁGUA | 10L | 2026-09-01 | 2028-09-01
307 | 358 | 2° ANDAR JUNTO AO HIDRANTE RESERVA | PREDIO ESPELHADO | 11033 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
308 | 241 | 3° ANDAR SALA DE CONVEÇÕES FRENTE AO ELEVADOR | PREDIO ESPELHADO | 10687 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
309 | 344 | 3° ANDAR SALA DE CONVENÇÕES | PREDIO ESPELHADO | 63584 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
310 | 345 | 3° ANDAR BACKSTAGE | PREDIO ESPELHADO | 68220 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
311 | 346 | 3° ANDAR BACKSTAGE | PREDIO ESPELHADO | 10810 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
312 | 327 | LADO DE FORA DA DOCA DO CD ATRÁS DA CASA DOS EXTINTORES | CD | 11845 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
313 | 348 | ESTUDIO TRITON E REPLAY | CD | 58487 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
314 | 351 | MEZANINO 4° ANDAR | LOGISTICA B7 | 68841 | PÓ QUÍMICO | 4kg | 2026-09-01 | 2028-09-01
Formulas:
Manutenção 3° nível = DATE(YEAR([Manutenção 2° nível])+2,MONTH([Manutenção 2° nível]),DAY([Manutenção 2° nível]))